## İNŞAAT İŞLERİ CETVELİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ATAKÖY YERLEŞKESİ TEKMER 1. ETAP İNŞAAT İŞLERİ
POZ NO | POZ | BİRİM | KEŞİF MİKTARI | BİRİM FİYAT (TL) | TUTAR (TL)
İK TEK. 1 | TAVAN DUVAR ZEMİN KIRILMASI M VE SÖKÜLMESİ VE ÇUVALLANIP KAMYONA YÜKLENMESİ | YEKÜN | 0.5
İK TEK. 2 | MOLOZ ATILMASI | KAMYON | 1
İK TEK. 4 | FX12,5+KUTU PROFİL +FX12,5 40*60 KUTU PROFİL İLE ALÇIPAN BÖLME DUVAR YAPILMASI İŞİ | M2 | 23.4
İK TEK. 5 | ALÇIPAN DUVARLARDA 60 CM DEN KÜÇÜK YÜZEY YAPILMASI (İHTİYAÇ HALİNDE KULANILACAKTIR.) | MTÜL | 1
İK TEK. 6 | 40*60 KUTU PROFİL İLE ASMA TAVAN İÇİNE CAM BÖLMELERİ SABİTLEMEK İÇİN KİRİŞ KARGASI YAPILMASI | MTÜL | 34
İK TEK. 7 | ALÇIPAN BÖLME DUVAR İÇİNE 5 CM İZOLASYON MALZEMESİ KONULMASI | M2 | 23
İK TEK. 8 | BEYAZ ALÇIPAN TAVAN İÇİN ALÇIPAN PLAKA TEMİN EDİLMESİ VE VİDALANMASI | M2 | 264
İK TEK. 9 | BEYAZ ALÇIPAN ALIN İÇİN ALÇIPAN PLAKA TEMİN EDİLMESİ VE VİDALANMASI (GENİŞLİK < 50 CM OLAN YERLERDEVE HER BİR ALIN AYRI ÖLÇÜLÜR.) İHTİYAÇ HALİNDE METRAJ ARTABİLİR | MTÜL | 50
İK TEK. 10 | 40*40 MM KUTU PROFİL İLE ALÇIPAN TAVAN İÇİN KARGAS YAPILMASI ( 65 M2 ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. İHTİYAÇ HALİNDE METRAJ ARTABİLİR ) | M2 | 100
İK TEK. 11 | 40*40 MM KUTU PROFİL İLE ALÇIPAN TAVAN ALINLAR İÇİN KARGAS YAPILMASI (GENİŞLİK < 50 CM OLAN YERLERDEVE HER BİR ALIN AYRI ÖLÇÜLÜR.) İHTİYAÇ HALİNDE METRAJ ARTABİLİR | MTÜL | 20
İK TEK. 12 | ALÇIPAN AYDINLATMA , SLOT MENFEZ VE KLİMA İÇİN KARGAS İŞLERİ | ADET | 24
İK TEK. 13 | T 15 KARE PETEK TAVAN YAPILMASI (SİYAH) | M2 | 40
İK TEK. 14 | 45 mm'LİK ALDOKS PROFİL VE 5+5 LAMİNE CAM BÖLME DUVAR YAPILMASI | M2 | 125.76
İK TEK. 15 | CAM BÖLME ALT PROFİL BAZASI 40*80 ELOKSAL KUTU PROFİL | MTÜL | 1
İK TEK. 16 | ALDOKS ALÜMİNYUM DOĞRAMA CAM KAPI YAPILMASI VE MONTAJI (KOL KİLİT DAHİL) (4+4 LAMİNE CAMLI ) | ADET | 7
İK TEK. 16/A | C60 ALİMİNYUM DOĞRAMA CAM KAPI YAPILMASI VE MONTAJI (KOL KİLİT DAHİL) (4+4 LAMİNE CAMLI) | ADET | 1
İK TEK. 17 | MEVCUT DOĞRAMALAR ÜZERİNDE CAM KAPI AÇMAK İÇİN DOĞRAMALARIN SÖKÜLMESİ KESİLMESİ CAMININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE KÖŞE PROFİL EKLENEREK KAPI MONTAJINA HAZIR HALE GETİRİLMESİ | ADET | 1
İK TEK. 18 | CAM DOĞRAMALARA 120 CM YÜKSEKLİĞİNDE FİLM KAPLAMA | M2 | 50.3
İK TEK. 19 | SATEN ALÇI ÇEKİLMESİ | M2 | 525.14
İK TEK. 20 | TAVAN VE DUVARLARDA BOYA YAPILMASI İŞLERİ | M2 | 525.14
İK TEK. 21 | ŞAP TAMİRLERİ YAPILMASI | M2 | 90
İK TEK. 22 | SELF LEVELLİNG YAPILMASI | M2 | 100
İK TEK. 23 | PVC ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI (TESYAP IN VERECEĞİ NUMUNELER İÇİNDEN SEÇİLECEKTİR.) | M2 | 100
İK TEK. 24 | ALÜMİNYUM KABLO KANALI ( TAVANDAN KABLOLARIN İNDİRİLMESİ İÇİN ) | MTÜL | 6
İK TEK. 25 | HAVALANDIRMA DÖŞEME GİRİŞ YERLERİ İZOLASYON VE KAPATMA İŞERİ | YEKÜN | 1
İK TEK. 26 | DUVAR TAMİRAT İŞLERİ (ALÇI SIVA ÖNCESİ TESİSAT KIRIMLARI NEDENİ İLE YAPILACAK OLAN ALÇPAN VE ALÇI SIVA TAMİRATLARI) | YEKÜN | 0.5
İK TEK. 30 | ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK TEMİN EDİLMESİ VE MONTAJI | MTÜL | 1
TOPLAM (TL)
EK İŞLER
İK TEK. 29 | PVC KAPLAMALARDA ODA ZEMİN GEÇİŞ ÇITALARININ TEMİNİ VE MONTAJI | MTÜL | 25
|  |  | TOPLAM (TL) | 0

## ELEKTRİK İŞLER CETVELİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ATAKÖY YERLEŞKESİ TEK-MER ELEKTRİK 1. ETAP İŞLERİ
NO | MALZEME AÇIKLAMA | MİKTAR | BİRİM | MARKA | MALZEME Birim Fiyat | İŞÇİLİK Birim Fiyat | (GENEL GİDER %12 ) | (MÜTEAHHİTLİK KARI %13 ) | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR | AÇIKLAMA
E-1 | DAĞITIM PANOLARI | [8 empty] | 0
E-1.1 | AT - DAĞITIM PANOSU | 1 | AD
E-1.2
E-1.3
E-2 | ARMATÜRLER VE ANAHTAR PRİZLER
E-2.1 | Sıva Altı Led Spot İŞÇİLİK ( İDARE MALI) | 3 | AD
E-2.2 | Sıva Üstü kare Spot İŞÇİLİK ( İDARE MALI) | 24 | AD
E-2.3 | Dekoratif Lineer Aydınlatma İŞÇİLİK ( İDARE MALI) | 0 | AD
E-2.4 | Dekoratif Lineer Aydınlatma | 10 | AD
E-2.5 | Sıva Altı Led Spot | 3 | AD
E-2.8 | Acil Yönlendirme Armatür montajı (ARMATÜR İDARE MALI) | 2 | AD
E-2.9 | Normal Anahtar | 6 | AD
E-2.10 | Komütatör Anahtar | 2 | AD
E-2.11 | Topraklı Priz | 4 | AD
E-2.12 | RJ-45 UTP Keystone Jack CAT 6 | 56 | AD
E-2.13 | Masa Priz Grubu 8 Modül | 14 | AD
E-2.14 | Topraklı ups Priz | 84 | AD
E-2.13
E-3 | ALT YAPI TESİSAT & SORTİLER
E-3.1 | Normal Aydınlatma Sortisi | 6 | AD
E-3.2 | Komitatör Sortisi | 2 | AD
E-3.3 | Acil Kit ve Yönlendirme Sortisi | 2 | AD
E-3.4 | Paralel Aydınlatma Sorti | 24 | AD
E-3.5 | Topraklı 3 lü Priz Sortisi | 28 | AD
E-3.6 | Topraklı Priz Sortisi | 4 | AD
E-3.7 | Mekanik Besleme Sortisi ( 3x2,5 NHXMH Kablo ile ) | 7 | AD
E-3.8 | Termostat Sortisi (2x1,5 LIHCH Kablo ile) | 7 | AD
E-4 | ALÇAK GERİLİM ve ZAYIF AKIM KABLOLARI
E-4.1 | 5x6mm² N2XH | 105 | MT
E-4.2 | 5x16mm² N2XH | 6 | MT
E-5 | YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ
E-5.1 | Adreslenebilir Kombine Duman Dedektörü | 16 | MT
E-5.2 | Dedektör Tabanı | 16 | SET
E-5.3 | Yangın İhbar Butonu | 2 | MT
E-5.4 | Flaşörlü Siren | 2 | AD
E-5.5 | Adreslenebilir Kontrol/İzleme Modülü | 1 | AD
E-5.6 | 2x2x0,8+0,8 mm² JH(ST)H FE-180/PH90 | 150 | MT
E-5.7 | Mühendislik, Devreye Alma ve Süpervizyon Hizmetleri | 1 | AD
E-6 | KABLO TAVASI
E-6.1 | SAÇ KABLO KANALLARI YAPIMI h:4 cm ( 100 mm) | 50 | MT
E-6.2 | Spiral Boru | 250 | MT
E-7 | YAPISAL KABLOLAMA
07.01 | Data Sortisi - Cat6 UTP HF Kablo | 32 | AD
08 | DİĞER İŞLER
08.01 | Yevmiye bedeli söküm işleri için | 12 | adam/gün
TOPLAM

## MEKANİK İŞLERİ CETVELİ VRF İSTE
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ATAKÖY YERLEŞKESİ TEK-MER MEKANİK İŞLERİ (VRF ) 1. ETAP İŞLERİ
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN AÇIKLAMASI | ÖLÇÜ | MİKTAR | MARKA | MALZEME Birim Fiyat | İŞÇİLİK Birim Fiyat | (GENEL GİDER %12 ) | (MÜTEAHHİTLİK KARI %13 ) | TOPLAM BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR (TL)
1 | TEK MER İKLİMLENDİRME TESİSAT İŞLERİ
(VRV KLİMA SİST. MARKA TERCİHİ: GREE)
1.01 | GALVANİZ HAVALANDIRMA KANALI 0,6 MM | M2 | 25
1.02 | GALVANİZ HAVALANDIRMA KANALI 0.8 MM | M2 | 20
1.03 | KANAL MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ | % | 15%
1.04 | GALVANİZ HAVA KANALLARI, KAUÇUK İZOLASYONU,13 MM | M2 | 45
1.05 | İZOLASYON YARDIMCI MALZEME BEDELİ | % | 10%
1.06 | Ø200 İZOLELİ FLEXİBLE KANAL | MT | 60
1.07 | Ø250 İZOLELİ FLEXİBLE KANAL | MT | 5
1.08 | FLEXIBLE HAVALANDIRMA KANALI MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ | % | 10%
1.09 | 3 YARIKLI SLOT DİFÜZÖR (SERBEST EMİŞ) | MT | 15
1.10 | 3 YARIKLI SLOT DİFÜZÖR (İZOLELİ KUTULU) | MT | 15
1.11 | GİZLİ TAVAN TİPİ CİHAZ KUTUSU (ADAPTÖR İZOLELİ) | AD | 18
1.12 | VRV DIŞ ÜNİTE (20 HP) GREE MARKA | AD | 1
1.13 | VRV İÇ ÜNİTE 01 (Qs:1,7 KW) düşük statik basınçlı | AD | 0
1.14 | VRV İÇ ÜNİTE 02 (Qs:2,2 KW) düşük statik basınçlı | AD | 0
1.15 | VRV İÇ ÜNİTE 03 (Qs:2,8 KW) düşük statik basınçlı | AD | 3
1.16 | VRV İÇ ÜNİTE 04 (Qs:3,6 KW) düşük statik basınçlı | AD | 3
1.17 | VRV İÇ ÜNİTE 05 (Qs:5,6 KW) orta statik basınçlı | AD | 0
1.18 | VRV İÇ ÜNİTE 06 (Qs:7,1 KW) orta statik basınçlı | AD | 1
1.19 | DUVAR TİPİ KUMANDA (18 ADET) | GRP | 7
1.20 | BAKIR BORULAMA+BAKIR BORU BAĞLANTI ELEMANLARI + GAZ ŞARJI + TEST VE DEVREYE ALMA | GRP | 1
1.21 | VRV İÇ ÜNİTE DRENAJ BORULAMASI YAPILMASI İŞİ | AD | 7
2 | YANGIN TESİSATI İŞLERİ
2.1 | Pendent Sprinkler (Rozetiyle Birlikte) 68C | AD | 16
2.2 | 1" x 1/2" - 1 mt. Sprinkler Flexi | AD | 16
2.3 | Borular
Dikişli Siyah Borular
Yangın Hatları için
2.3.1 | DN25 | MT | 45
2.3.2 | DN32 | MT | 3
2.3.3 | DN40 | MT | 6
2.3.4 | DN50 | MT | 3
2.3.5 | DN65 | MT | 18
2.3.6 | DN80 | MT | 9
2.3.7 | Dişli Döşenmiş Boru Montajı Malzeme Bedeli | % | 45%
2.4 | İzlemeli Kelebek Vana 3" | AD | 1
2.5 | Boru Boyanmasi
Boru Boyanması, Sülyen Boyayla Serbest Boruların İki Kat Sülyen Boya İle Boyanması
2.5.1 | Dn15-Dn50 Arası | MT | 57
2.5.2 | Dn65-Dn100 Arası | MT | 27
Boru Boyanması, Yağlı Boya İle Serbest Boruların İki Kat Sıcaklığa Dayanıklı Yağlı Boya İle Boyanması
2.5.4 | Dn15-Dn50 Arası | MT | 57
2.5.5 | Dn65-Dn100 Arası | MT | 27
| YEVMİYE İŞLER | AD | 18
GENEL TOPLAM

## İK.TEK.4
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | m²
POZ TANIMI | FX12,5 BEYAZ ALÇIPAN VE 40*60 KUTU PROFİLDEN ALÇIPAN BÖLME DUVAR YAPILMASI
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| FX(12.5mm) BEYAZ ALÇIPAN PLAKA | m2 | 2
| 40*60 KUTU PROFİL ANTİPASLI | mtül | 5.4
| DERZ BANDI | mtül | 6
| DERZ DOLGUSU | KG | 2.5
| SARF MALZEMELER ELEKTOD VİDA VS | Yekün | 1
| İZO BAND | mtül | 8
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK ALÇIPAN PLAKA VİDALAMA | M2 | 2
| KUTU PROFİL KARGAS YAPILMASI | M2 | 1
| İZO BANDI YAPIŞTIRILMASI | MTÜL | 8
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | m2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E) |  |  |  |  | 0
ONAY

## İK.TEK.5
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | MTÜL
POZ TANIMI | ALÇIPAN DUVARLARDA 60 CM DEN KÜÇÜK YÜZEY YAPILMASI
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| FX(12.5mm) BEYAZ ALÇIPAN PLAKA | m2 | 1.3
| 40*60 KUTU PROFİL ANTİPASLI | mtül | 4.2
| DERZ BANDI | mtül | 5
| DERZ DOLGUSU | KG | 1.6
| SARF MALZEMELER ELEKTOD VİDA VS | Yekün | 0.6
| İZO BAND | mtül | 4.8
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK ALÇIPAN PLAKA VİDALAMA | MTÜL | 1.3
| KUTU PROFİL KARGAS YAPILMASI | MTÜL | 1
| İZO BANDI YAPIŞTIRILMASI | MTÜL | 5
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | MTÜL | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E) |  |  |  |  | 0
ONAY

## İK.TEK.6
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | MTÜL
POZ TANIMI | 40*60 KUTU PROFİL İLE ASMA TAVAN İÇİNE CAM BÖLMELERİ SABİTLEMEK İÇİN KİRİŞ KARGASI YAPILMASI
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| KUTU PROFİL 40*60 ANTİPASLI | mtül | 2.1
| SARF MALZEMELER ELEKTOD VİDA VS | Yekün | 1
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| KUTU PROFİL KARGAS YAPILMASI | MTÜL | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | MTÜL | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.7
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | m²
POZ TANIMI | ALÇIPAN BÖLME DUVAR İÇİNE 5 CM İZOLASYON MALZEMESİ KONULMASI
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| 5 CM KALINLIGINDA İZOLASYON MALZEMESİ (70KG/M3 YOĞUNLUKTA ) | m2 | 1
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| TAŞ YÜNÜ KONULMASI | M2 | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | m2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.8
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | m²
POZ TANIMI | ALÇIPAN PLAKA TEMİN VE VİDALAMA İŞLERİ
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| FX(12.5mm) BEYAZ ALÇIPAN PLAKA | m2 | 1
| BORAZAN VİDA | KT | 0.024
| DERZ BANDI | mtül | 4
| DERZ DOLGUSU | KG | 0.95
| İSKELE TEMİNİ VE NAKLİYESİ TEKERLEKLİ İSKELE | M2 | 1
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK ALÇIPAN PLAKA VİDALAMA | M2 | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | m2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E) |  |  |  |  | 0
ONAY

## İK.TEK.9
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | MTÜL
POZ TANIMI | ALINLARDA ALÇIPAN PLAKA TEMİN VE VİDALAMA İŞLERİ (GENİŞLİK < 50 CM OLAN YERLERDE)
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| FX(12.5mm) BEYAZ ALÇIPAN PLAKA | m2 | 0.5
| BORAZAN VİDA | KT | 0.012
| DERZ BANDI | mtül | 3
| DERZ DOLGUSU | KG | 0.95
| İSKELE TEMİNİ VE NAKLİYESİ TEKERLEKLİ İSKELE | M2 | 1
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK ALÇIPAN PLAKA VİDALAMA | MTÜL | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | m2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E) |  |  |  |  | 0
ONAY

## İK.TEK.10
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | m²
POZ TANIMI | 40*40 MM KUTU PROFİL İLE ALÇIPAN TAVAN KARGASI YAPILMASI
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER |  |  |  |  | 0
| 40*40 MM KUTU PROFİL ANTİPASLI | m | 7
| VİDA VE PLASTİK DÜBEL | Adet | 2
| ÇELİK DÜBEL | Adet | 2
| İZOBAND | mtül | 0.8
| ELEKTROD VBENZERİ | m2 | 1
| İSKELE TMİNİ VE NAKLİYESİ TEKRLEKLİ İSKELE | M2 | 1
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | M2 | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | set | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E) |  |  |  |  | 0
ONAY

## İK.TEK11
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | MTÜL
POZ TANIMI | 40*40 MM KUTU PROFİL İLE ALÇIPANT AVAN ALINLAR İÇİN KARGAS YAPILMASI (GENİŞLİK < 50 CM OLAN YERLERDEVE HER BİR ALIN AYRI ÖLÇÜLÜR.)
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| 40*40 MM KUTU PROFİL ANTİPASLI | m | 4
| VİDA VE PLASTİK DÜBEL | Adet | 1.5
| ÇELİK DÜBEL | Adet | 1.5
| ELEKTROD VBENZERİ | MTÜL | 1
| İSKELE TMİNİ VE NAKLİYESİ TEKRLEKLİ İSKELE | MTÜL | 1
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | MTÜL | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | set | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.12
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | ADET
POZ TANIMI | ALÇIPAN AYDINLATMA , SLOT MENFEZ VE KLİMA İÇİN KARGAS İŞLERİ
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| 40*40 MM KUTU PROFİL ANTİPASLI | m | 1.8
| ELEKTROD VBENZERİ | MTÜL | 0.3
| İSKELE TMİNİ VE NAKLİYESİ TEKRLEKLİ İSKELE | MTÜL | 1
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | ADET | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | set | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.13
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | M2
POZ TANIMI | T 15 KARE PETEK TAVAN YAPILMASI (SİYAH)
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| T15 KARE PETEK TAVAN MALZEME TEMİNİ | m2 | 1
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | M2 | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | m2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.14
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | M2
POZ TANIMI | 45 mm'LİK ALDOKS PROFİL VE 5+5 LAMİNE CAM BÖLME DUVAR YAPILMASI
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| 45 LİK ALDOKS PROFİL VE 5+5 LAMİME CAM DOĞRAMA | m2 | 1
ALDOKS PROFİL TEMA, YAVUZ
CAM ŞİŞECAM
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | M2 | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | m2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.15
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | MTÜL
POZ TANIMI | CAM BÖLME ALT PROFİL BAZASI 40*80 ELOKSAL KUTU PROFİL
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER |  |  |  |  | 0
| 40*80 ELOKSAL KUTU PROFİL | mtül | 1
ALDOKS PROFİL TEMA, YAVUZ
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | mtül | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | mtül | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E) |  |  |  |  | 0
ONAY

## İK.TEK.16
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | ADET
POZ TANIMI | ALDOKS ALÜMİNYUM DOĞRAMA CAM KAPI YAPILMASI VE MONTAJI (KOL KİLİT DAHİL) (4+4 LAMİNE CAMLI )
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| ALDOKS ALİMİNYUM PROFİL VE 4+4 LAMİNE CAMLI KAPI YAPILMASI KOL KİLİT DAHİL | ADET | 1
ALDOKS PROFİL
CAM ŞİŞECAM
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | ADET | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | m2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.17
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | ADET
POZ TANIMI | C60 ALİMİNYUM DOĞRAMA CAM KAPI YAPILMASI VE MONTAJI (KOL KİLİT DAHİL) (4+4 LAMİNE CAMLI)
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| C60 PROFİL VE 4+4 LAMİNE CAMLI KAPI YAPILMASI KOL KİLİT DAHİL | ADET | 1
PROFİL
CAM ŞİŞECAM
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | ADET | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| İŞ MAKİNASI VE EL ALETLERİ | m2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
NAKLİYE
YATAY DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.19
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | m²
POZ TANIMI | SATEN ALÇI ÇEKİLMESİ
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| ALÇI SATEN | Kg. | 3.4
| ZIMPARA KAĞIDI | ADET | 0.5
| İSKELE TEMİNİ VE NAKLİYESİ | M2 | 1
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK SATEN ÇEKİLMESİ | M2 | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| El alet ve edevatları | M2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
| NAKLİYE | M2 | 1
HAMALİYE+YATAY+DÜŞEY TAŞIMA
| VİNÇ | SAAT | 0.0005
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.20
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | m²
POZ TANIMI | TAVAN VE DUVARLARDA BOYA YAPILMASI İŞLERİ
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| ASTAR BOYA | lt | 0.1
| SU BAZLI İÇ CEPHE BOYASI | lt | 0.2
| İSKELE TEMİNİ VE NAKLİYESİ | M2 | 1
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK BOYA YAPILMASI | M2 | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| El alet ve edevatları | M2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
| NAKLİYE | M2 | 1
HAMALİYE+YATAY+DÜŞEY TAŞIMA
| VİNÇ | SAAT | 0.0002
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E) |  |  |  |  | 0
ONAY

## İK.TEK.21
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | m²
POZ TANIMI | ŞAP TAMİRLERİ YAPILMASI
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| HAZIR ŞAP TAMİR HARCI VEYA GROUT HARC MALZEMESİ | Kg. | 35
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | M2 | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| El alet ve edevatları | M2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
| NAKLİYE | M2 | 1
HAMALİYE+YATAY+DÜŞEY TAŞIMA
| VİNÇ | SAAT | 0.0005
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E) |  |  |  |  | 0
ONAY

## İK.TEK.22
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | m²
POZ TANIMI | SELF LEVELLİNG (AKILLI ) ŞAP YAPILMASI
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| SELF LEVELLİNG MALZEME | Kg. | 6
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | M2 | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| El alet ve edevatları | M2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
| NAKLİYE | M2 | 1
HAMALİYE+YATAY+DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.23
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | M2
POZ TANIMI | PVC ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| 2 MM PVC ZEMİN KAPLAMASI NUMUNESİ TESYAP TARAFINDAN VERİLECEK PVC LER ÜZERİNDEN SEÇİM YAPILACAKTIR. | M2 | 1
YAPIŞTIRICI VBENZERİ MALZEMELER DAHİL
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | M2 | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| El alet ve edevatları | M2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
| NAKLİYE | M2 | 1
HAMALİYE+YATAY+DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.26
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | YEKÜN
POZ TANIMI | DUVAR TAMİRAT İŞLERİ (ALÇI SIVA ÖNCESİ TESİSAT KIRIMLARI NEDENİ İLE YAPILACAK OLAN ALÇPAN VE ALÇI SIVA TAMİRATLARI)
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| KABA SATEN | KG | 75
| ALÇI SATEN | KG | 15
| DERZ FİLESİ | MTÜL | 20
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | YEVMİYE | 5.1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| EL ALETLERİ VE ARAÇLAR | YEKÜN | 1
C2. NAKLİYE (C2)
C3. DİĞER (C3)
İŞÇİ İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
İŞÇİ YEMEK
SSK+VERGİ
İŞÇİ BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.27
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | M2
POZ TANIMI | AHŞAP DUVAR PANEL KAPLAMA YAPILMASI (AGT LB-2200-M)
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| AHŞAP DUVAR PANEL KAPLAMA YAPILMASI | M2 | 1
MONTAJ MALZEMELERİ VBENZERİ MALZEMELER DAHİL
(AGT LB-2200-M)
fire%5
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | M2 | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| El alet ve edevatları | M2 | 1
C2. NAKLİYE (C2)
| NAKLİYE | M2 | 1
HAMALİYE+YATAY+DÜŞEY TAŞIMA
C3. DİĞER (C3)
İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
YEMEK
SSK+VERGİ
BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.29
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | MTÜL
POZ TANIMI | PVC ZEMİN GEÇİŞ ÇITALARININ TEMİNİ VE MONTAJI
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| GEÇİŞ ÇITASI TEMİNİ | MTÜL | 1
ZAİYAT
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | MTÜL | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| EL ALETLERİ VE ARAÇLAR | YEKÜN | 1
C2. NAKLİYE (C2)
| NAKLİYE | MTÜL | 1
C3. DİĞER (C3)
İŞÇİ İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
İŞÇİ YEMEK
SSK+VERGİ
İŞÇİ BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY

## İK.TEK.30
FİRMA ADI |  |  |  | RAYİÇ YILI : | 2024
POZ NO |  |  |  | ÖLÇÜ BR: | MTÜL
POZ TANIMI | ALİMİNYUM SÜPÜRGELİK TEMİN EDİLMESİ VE MONTAJI
BİRİM FİYAT TARİFİ
SIRA NO | TANIM | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
A. MALZEMELER
| LABARATUVARDA MEVCUT TİPTE ALİMİNYUM SÜPÜRGELİK TEMİN EDİLMESİ | MTÜL | 1
ZAİYAT
B. İŞÇİLİKLER
| İŞÇİLİK | MTÜL | 1
C. MAKİNE EKİPMAN NAKLİYE DİĞER
C1. MAKİNA EKİPMAN (C1)
| EL ALETLERİ VE ARAÇLAR | YEKÜN | 1
C2. NAKLİYE (C2)
| NAKLİYE | MTÜL | 1
C3. DİĞER (C3)
İŞÇİ İŞ GÜVENLİK MASRAFLARI (sağlık raporu ve güvenlik gereçleri)
İŞÇİ YEMEK
SSK+VERGİ
İŞÇİ BARINMA-YOL
D. GENEL GİDER (%. x (A+B+C1+C2))(SÖZLEŞME TEKNİK PERSONEL ARAÇ YAKIT OFİS, KIRTASİYE VB )
E. MÜTEAHHİTLİK KARI (%. x (A+B+C+D))
GENEL TOPLAM (TL) (A+B+C+D+E)
ONAY